## Datenkatalog
auf Basis der Daten des Legal Manufacturers | MeproLab Bauartnummer: | 12345
in Anlehnung an DIN EN 60118-0:2016
Legal Manufacturer: | Musterfirma GmbH
Beispielstraße 1, 12345 Musterstadt, Land
Label / Typbezeichnung des Gerätes: | Beispiellabel / Beispielgerät ABCDE
Kurzbezeichnung auf den Geräten: | ABCDE
Für die Prüfung verwendete Zubehörteile: | Beispielzubehör01, Zubehör02, Fernbedienung vom Typ "XYZ"
Abbildung: | Sonderausführungen, für welche die angegebenen Nennwerte und -kurven ebenfalls gelten (laut Antragsteller ohne Prüfung):
Label / Typbezeichnung Baugleichheit 01
Label / Typbezeichnung Baugleichheit 02
…
Messbedingungen
Schallzuführung vom Gerät zum 2cm³-Kuppler gemäß DIN EN 60318-5
Einstellung des Gerätes:
Frei wählbarer Text des Herstellers, z.B. "Tinnitusfunktion wird über das Menü "XYZ" eingestellt. Es wichtig, dass…"
Nennwerte und Nennkurven
Betriebsspannung: |  | 1.3
Ausgangsrauschpegel bei größter Verstärkungseinstellung: |  | 118.7598
Stärke des Betriebsstromes (bei maximalem Rauschpegel -17 dB): |  | 1.2
Untere Grenzfrequenz (HFA - 20dB): |  | < 200 Hz
Obere Grenzfrequenz (HFA -20dB): |  | 6663.5437
Datenkatalog für den Gerätetyp Beispiellabel / Beispielgerät ABCDE
Rauschspektrum bei größter Verstärkungseinstellung gemessen in Anlehnung an DIN EN 60118-0:2016
Die hier ersichtlichen Nennwerte, Nennkurven und Bilddaten wurden vom Leagal Manufacturer bereitgestellt.
Medizinprodukte-Laboratorium | MeproLab GmbH - Flagenstr. 187 - 48432 Rheine

## Datenkatalog Messdaten
Rauschspektrum bei größter Verstärkungseinstellung
Frequenz exakt | Frequenz Nennwerte | Schalldurckpegel
199.5262 | 200 | 95 | 3162277660.1684 | 9.3333 | 0 | 0
251.1886 | 250 | 105 | 31622776601.6838 | 19.3333 | 0 | 0
316.2278 | 315 | 106 | 39810717055.3497 | 20.3333 | 0 | 0
398.1072 | 400 | 107 | 50118723362.7272 | 21.3333 | 0 | 0
501.1872 | 500 | 109 | 79432823472.4282 | 23.3333 | 0 | 0
630.9573 | 630 | 111 | 125892541179.417 | 25.3333 | 0 | 0
794.3282 | 800 | 112 | 158489319246.111 | 26.3333 | 0 | 0
1000 | 1000 | 112 | 158489319246.111 | 26.3333 | 0 | 0
1258.9254 | 1250 | 105 | 31622776601.6838 | 19.3333 | 0 | 0
1584.8932 | 1600 | 104 | 25118864315.0958 | 18.3333 | 0 | 0
1995.2623 | 2000 | 103 | 19952623149.6888 | 17.3333 | 0 | 0
2511.8864 | 2500 | 101 | 12589254117.9417 | 15.3333 | 0 | 0
3162.2777 | 3150 | 99 | 7943282347.2428 | 13.3333 | 0 | 0
3981.0717 | 4000 | 95 | 3162277660.1684 | 9.3333 | 0 | 0
5011.8723 | 5000 | 95 | 3162277660.1684 | 9.3333 | 0 | 0
6309.5734 | 6300 | 90 | 1000000000 | 4.3333 | 0 | 6663.5437
7943.2823 | 8000 | 70 | 10000000 | -15.6667 | 0 | 0
| Summe | 118.7598 | 751579853675.9871 |  | 0 | 6663.5437
| HFA | 105.6667 | 442941.7994 |  | < 200 Hz | 6663.5437
| Untere Grenzfrequenz: | < 200 Hz
| Obere Grenzfrequenz: | 6663.5437